## lendutan
[8 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Hari | Flex | Pelat | 15M | 15L | 35 M | 35L
Titik | Tek | 5.4432 | kPa
| -30 | 20.745 | 50 | 33.51 | 37.08 | 6.39 | 11.29
| -15 | 34.25 | 50.55 | 32.69 | 40.98 | 6.48 | 12.11
| 0 | 37.68 | 50.985 | 32.32 | 41.5 | 6.5 | 13.31
| 15 | 34.39 | 51.16 | 32.72 | 41.64 | 6.7 | 14.48
| 30 | 21.98 | 51.475 | 33.17 | 41.15 | 6.77 | 15.46
| Tek | 13.6079 | kPa
| -30 | 42.785 | 100.67 | 61.09 | 64 | 20.89 | 32.92
| -15 | 62.55 | 96.845 | 58.9 | 66.97 | 21.44 | 33.99
| 0 | 67.51 | 94.82 | 58.38 | 69.13 | 21.95 | 35.52
| 15 | 62.87 | 93.845 | 56.45 | 68.72 | 22.41 | 36.73
| 30 | 45.225 | 93.38 | 55.74 | 68.92 | 22.85 | 36.39

## Cv
Koefisien konsolidasi arah vertikal |  |  | Ht = | 0.5 | m
|  |  | Dt = | 1 | hari
No. | Uraian | Penurunan akhir (cm) | Waktu 90% (hari) | b Asaoka | Cv (m2/hari) | cv (cm2/menit)
1 | Hasil uji konsolidasi |  | 15.3367 |  | 0.013823 | 0.095993 | cm2/menit
2 | Pelat | 11.8444 | 6.7984 | 0.7127 | 0.035281 | 0.245
3 | Pelat + Tiang 15 cm monolit | 7.0162 | 5.9659 | 0.6798 | 0.040204 | 0.27919
4 | Pelat + Tiang 15 cm tidak monolit | 8.3828 | 6.5051 | 0.7019 | 0.036871 | 0.25605
5 | Pelat + Tiang 35 cm monolit | 4.1554 | 11.9694 | 0.825 | 0.020039 | 0.13916
6 | Pelat + Tiang 35 cm tidak monolit | 5.0367 | 8.0787 | 0.752 | 0.029689 | 0.20618

## Kon
| U (%) | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 1 Tahun = 12 bulan = 365 Hari = 8760 Jam = 525600 Menit
| Tv (90%) | 0.848 | 0.848 | 0.848 | 0.848 | 0.848 | 0.848
|  | Kon | Pelat | 15M | 15L | 35M | 35L
| Cv rt2 = | 0.095993 | 0.245 | 0.27919 | 0.25605 | 0.13916 | 0.20618
| cm2/menit | [5 empty] | t (hari)
| H (cm) |  | 6.7984 | 5.9659 | 6.5051 | 11.9694 | 8.0787
0.05 | 5 | 0.15337 | 0.06009 | 0.052731 | 0.057497 | 0.1058 | 0.071406
0.1 | 10 | 0.61347 | 0.24036 | 0.21093 | 0.22999 | 0.42318 | 0.28562
0.15 | 15 | 1.3803 | 0.54081 | 0.47458 | 0.51748 | 0.95216 | 0.64265
0.2 | 20 | 2.4539 | 0.96143 | 0.8437 | 0.91996 | 1.6927 | 1.1425
0.25 | 25 | 3.8342 | 1.5022 | 1.3183 | 1.4374 | 2.6449 | 1.7851
0.3 | 30 | 5.5212 | 2.1632 | 1.8983 | 2.0699 | 3.8086 | 2.5706
0.35 | 35 | 7.515 | 2.9444 | 2.5838 | 2.8174 | 5.184 | 3.4989
0.4 | 40 | 9.8155 | 3.8457 | 3.3748 | 3.6798 | 6.7709 | 4.57
0.45 | 45 | 12.4227 | 4.8673 | 4.2712 | 4.6573 | 8.5694 | 5.7839
0.5 | 50 | 15.3367 | 6.009 | 5.2731 | 5.7497 | 10.5795 | 7.1406
0.55 | 55 | 18.5574 | 7.2708 | 6.3805 | 6.9572 | 12.8012 | 8.6401
0.6 | 60 | 22.0849 | 8.6529 | 7.5933 | 8.2796 | 15.2345 | 10.2824
0.65 | 65 | 25.9191 | 10.1551 | 8.9116 | 9.717 | 17.8794 | 12.0676
0.7 | 70 | 30.06 | 11.7775 | 10.3353 | 11.2695 | 20.7358 | 13.9955
0.75 | 75 | 34.5076 | 13.5201 | 11.8645 | 12.9369 | 23.8039 | 16.0663
0.8 | 80 | 39.262 | 15.3829 | 13.4992 | 14.7193 | 27.0835 | 18.2799

## Hasil 1
|  |  | Tinggi (cm) | Tekanan vs penurunan | [7 empty] | Tek (Kpa) | g pelat | Tekanan | Penurunan (mm) |  |  |  |  | Reduksi penurunan terhadap pelat tanpa tiang (%) |  |  |  | Reduksi penurunan terhadap tiang monolit (%)
|  | t (hari) | 3.8 | 2.7216 | Flexiglass | Pelat | Pelat + 15 monolit | Lepas 15 | 35 M | 35 L | Flexiglass | Pelat-qbs | 24.4661 |  | pelat | Tiang L 15 cm |  | Tiang L 35 cm |  | Tiang L 15 cm |  | Tiang L 35 cm |  | Tiang L 15 cm | Tiang L 35 cm
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | qbs | (kPa) | 60cm x 28cm | Monolit | Tidak Monolit | Monolit | Tidak Monolit | Monolit | Tidak Monolit | Monolit | Tidak Monolit
| 1 |  | 3.8 | 2.7216 | 19.76 | 24.785 | 16.39 | 21.92 | 2.04 | 4.28 | 19.76 | 3.2109 | 0.48932 | 2.7216 | 24.785 | 16.39 | 21.92 | 2.04 | 4.28 | 33.8713 | 11.5594 | 91.7692 | 82.7315 | 25.2281 | 52.3364
| 2 | 1 | 7.6 | 5.4432 | 37.68 | 50.985 | 32.32 | 41.5 | 6.5 | 13.31 | 37.68 | 5.9325 | kPa | 5.4432 | 50.985 | 32.32 | 41.5 | 6.5 | 13.31 | 36.6088 | 18.6035 | 87.2512 | 73.8943 | 22.1205 | 51.1645
| 3 | 2 | 11.4 | 8.1647 | 50.19 | 70.925 | 44.59 | 52.18 | 12.71 | 21.81 | 50.19 | 8.6541 |  | 8.1647 | 70.925 | 44.59 | 52.18 | 12.71 | 21.81 | 37.1308 | 26.4293 | 82.0797 | 69.2492 | 14.5458 | 41.724
| 4 | 3 | 15.2 | 10.8863 | 59.7 | 85.74 | 52.34 | 61 | 17.53 | 29.72 | 59.7 | 11.3756 |  | 10.8863 | 85.74 | 52.34 | 61 | 17.53 | 29.72 | 38.955 | 28.8547 | 79.5545 | 65.3371 | 14.1967 | 41.0162
| 5 | 4 | 19 | 13.6079 | 67.51 | 94.82 | 58.38 | 69.13 | 21.95 | 35.52 | 67.51 | 14.0972 |  | 13.6079 | 94.82 | 58.38 | 69.13 | 21.95 | 35.52 | 38.4307 | 27.0934 | 76.8509 | 62.5395 | 15.5504 | 38.2038
| 6 | 5 | 22.8 | 16.3295 |  |  | 62.1 | 73.61 | 25.32 | 38.38 | 0 | [7 empty] | Rata-rata | 36.9993 | 22.5081 | 83.5011 | 70.7503 | 18.3283 | 44.889
|  |  |  | Flexiglass | Pelat | 15 M | 15 L | 35 M | 35 L
Waktu (jam) | Timbunan (cm) | Waktu (jam) | Waktu (hari) |  |  | S (mm) | [8 empty] | Penurunan pada tekanan (monolit) | [6 empty] | Penurunan pada tekanan (lepas)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | L (cm) | 2.7216 | 5.4432 | 8.1647 | 10.8863 | 13.6079 | 16.3295 | L (cm) | 2.7216 | 5.4432 | 8.1647 | 10.8863 | 13.6079 | 16.3295
24 | 3.8 | 3 | 0.125 | 19.76 | 24.785 | 16.39 | 21.92 | 2.04 | 4.28 |  |  |  |  | 0 | 24.785 | 50.985 | 70.925 | 85.74 | 94.82 | 0 | 0 | 24.785 | 50.985 | 70.925 | 85.74 | 94.82 | 0
48 | 7.6 | 6 | 0.25 | 37.68 | 50.985 | 32.32 | 41.5 | 6.5 | 13.31 |  |  |  |  | 15 | 16.39 | 32.32 | 44.59 | 52.34 | 58.38 | 62.1 | 15 | 21.92 | 41.5 | 52.18 | 61 | 69.13 | 73.61
72 | 11.4 | 29 | 1.2083 | 50.19 | 70.925 | 44.59 | 52.18 | 12.71 | 21.81 |  |  |  |  | 35 | 2.04 | 6.5 | 12.71 | 17.53 | 21.95 | 25.32 | 35 | 4.28 | 13.31 | 21.81 | 29.72 | 35.52 | 38.38
96 | 15.2 | 53 | 2.2083 | 59.7 | 85.74 | 52.34 | 61 | 17.53 | 29.72
120 | 19 | 78 | 3.25 | 67.51 | 94.82 | 58.38 | 69.13 | 21.95 | 35.52
| 22.8 | 102 | 4.25 |  |  | 62.1 | 73.61 | 25.32 | 38.38

## R.h-Ds
|  |  | Tinggi (cm) | Tekanan vs penurunan
|  | t (hari) | 1.9 | 2.7216 | Flexiglass | Pelat | Pelat + 15 monolit | Lepas 15 | 35 M | 35 L
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 |  | 3.8 | 5.4432 | 19.76 | 24.785 | 16.39 | 21.92 | 2.04 | 4.28
| 4 | 1 | 7.6 | 10.8863 | 17.92 | 26.2 | 15.93 | 19.58 | 4.46 | 9.03
| 6 | 2 | 11.4 | 16.3295 | 12.51 | 19.94 | 12.27 | 10.68 | 6.21 | 8.5
| 8 | 3 | 15.2 | 21.7726 | 9.51 | 14.815 | 7.75 | 8.82 | 4.82 | 7.91
| 10 | 4 | 19 | 27.2158 | 7.81 | 9.08 | 6.04 | 8.13 | 4.42 | 5.8
| 12 | 5 | 22.8 | 32.6589 |  |  | 3.72 | 4.48 | 3.37 | 2.86
|  |  |  | Flexiglass | Pelat | 15 M | 15 L | 35 M | 35 L
Waktu (jam) | Timbunan (cm) | Waktu (jam) | Waktu (hari) |  |  | S (mm)
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0
24 | #REF! | #REF! | #REF! | 19.76 | 24.785 | 16.39 | 21.92 | 2.04 | 4.28
48 | #REF! | #REF! | #REF! | 17.92 | 26.2 | 15.93 | 19.58 | 4.46 | 9.03
72 | #REF! | #REF! | #REF! | 12.51 | 19.94 | 12.27 | 10.68 | 6.21 | 8.5
96 | #REF! | #REF! | #REF! | 9.51 | 14.815 | 7.75 | 8.82 | 4.82 | 7.91
120 | #REF! | #REF! | #REF! | 7.81 | 9.08 | 6.04 | 8.13 | 4.42 | 5.8
| #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 3.72 | 4.48 | 3.37 | 2.86

## Asaoka
Asaoka | S (cm)
t (hari) | pelat | Flexiglass | 15 M | 15L | 35M | 35L
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 3.4029 | 2.3128 | 2.2466 | 2.4989 | 0.7272 | 1.2491
2 | 5.8281 | 3.9998 | 3.7738 | 4.2529 | 1.3271 | 2.1884
3 | 7.5566 | 5.2302 | 4.8121 | 5.484 | 1.8221 | 2.8948
4 | 8.7885 | 6.1277 | 5.5178 | 6.3481 | 2.2304 | 3.426
5 | 9.6665 | 6.7824 | 5.9976 | 6.9546 | 2.5673 | 3.8254
6 | 10.2922 | 7.2599 | 6.3238 | 7.3804 | 2.8452 | 4.1258
7 | 10.7381 | 7.6081 | 6.5455 | 7.6792 | 3.0745 | 4.3517
8 | 11.056 | 7.8622 | 6.6962 | 7.8889 | 3.2637 | 4.5216
9 | 11.2825 | 8.0475 | 6.7987 | 8.0361 | 3.4197 | 4.6493
10 | 11.4439 | 8.1826 | 6.8684 | 8.1395 | 3.5485 | 4.7454
11 | 11.559 | 8.2812 | 6.9157 | 8.212 | 3.6547 | 4.8176
12 | 11.641 | 8.3531 | 6.9479 | 8.2629 | 3.7423 | 4.872
13 | 11.6994 | 8.4056 | 6.9698 | 8.2986 | 3.8146 | 4.9128
14 | 11.7411 | 8.4438 | 6.9847 | 8.3237 | 3.8743 | 4.9435
15 | 11.7708 | 8.4717 | 6.9948 | 8.3413 | 3.9235 | 4.9666
16 | 11.7919 | 8.4921 | 7.0016 | 8.3537 | 3.9641 | 4.984
17 | 11.807 | 8.5069 | 7.0063 | 8.3623 | 3.9975 | 4.9971
18 | 11.8178 | 8.5177 | 7.0095 | 8.3684 | 4.0252 | 5.0069
19 | 11.8254 | 8.5256 | 7.0117 | 8.3727 | 4.048 | 5.0143
20 | 11.8309 | 8.5314 | 7.0131 | 8.3757 | 4.0668 | 5.0198
21 | 11.8348 | 8.5356 | 7.0141 | 8.3778 | 4.0823 | 5.024
22 | 11.8375 | 8.5387 | 7.0148 | 8.3793 | 4.0951 | 5.0272
23 | 11.8395 | 8.5409 | 7.0153 | 8.3803 | 4.1056 | 5.0295
24 | 11.8409 | 8.5425 | 7.0156 | 8.381 | 4.1144 | 5.0313
25 | 11.8419 | 8.5437 | 7.0158 | 8.3816 | 4.1215 | 5.0326
26 | 11.8426 | 8.5446 | 7.0159 | 8.3819 | 4.1275 | 5.0336
27 | 11.8431 | 8.5452 | 7.016 | 8.3822 | 4.1324 | 5.0344
28 | 11.8435 | 8.5457 | 7.0161 | 8.3823 | 4.1364 | 5.035
29 | 11.8438 | 8.546 | 7.0161 | 8.3825 | 4.1397 | 5.0354
30 | 11.844 | 8.5463 | 7.0162 | 8.3826 | 4.1425 | 5.0357
31 | 11.8441 | 8.5464 | 7.0162 | 8.3826 | 4.1447 | 5.036
32 | 11.8442 | 8.5466 | 7.0162 | 8.3827 | 4.1466 | 5.0361
33 | 11.8442 | 8.5467 | 7.0162 | 8.3827 | 4.1482 | 5.0363
34 | 11.8443 | 8.5467 | 7.0162 | 8.3827 | 4.1494 | 5.0364
35 | 11.8443 | 8.5468 | 7.0162 | 8.3827 | 4.1505 | 5.0365
36 | 11.8444 | 8.5468 | 7.0162 | 8.3827 | 4.1513 | 5.0365
37 | 11.8444 | 8.5469 | 7.0162 | 8.3827 | 4.1521 | 5.0366
38 | 11.8444 | 8.5469 | 7.0162 | 8.3827 | 4.1526 | 5.0366
39 | 11.8444 | 8.5469 | 7.0162 | 8.3827 | 4.1531 | 5.0366

## Hyperbolic
Hyperbolic | S (cm)
t (hari) | pelat | Flexiglass | 15 M | 15L | 35M | 35L
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.8417 | 2.1683 | 4.0064 | 4.6425 | 1.0711 | 1.9294
2 | 4.9801 | 3.7078 | 5.1975 | 6.0976 | 1.7094 | 2.8637
3 | 6.6475 | 4.8575 | 5.7692 | 6.8089 | 2.1331 | 3.4149
4 | 7.984 | 5.7488 | 6.105 | 7.2307 | 2.4349 | 3.7786
5 | 9.0794 | 6.4599 | 6.3259 | 7.5098 | 2.6607 | 4.0365
6 | 9.9933 | 7.0406 | 6.4823 | 7.7081 | 2.8361 | 4.2289
7 | 10.7676 | 7.5236 | 6.5988 | 7.8563 | 2.9762 | 4.378
8 | 11.4318 | 7.9318 | 6.689 | 7.9713 | 3.0907 | 4.4969
9 | 12.008 | 8.2812 | 6.7608 | 8.0631 | 3.1861 | 4.5939
10 | 12.5125 | 8.5837 | 6.8194 | 8.138 | 3.2667 | 4.6746
11 | 12.9579 | 8.8481 | 6.8681 | 8.2004 | 3.3358 | 4.7428
12 | 13.3541 | 9.0813 | 6.9093 | 8.2531 | 3.3956 | 4.8012
13 | 13.7087 | 9.2884 | 6.9444 | 8.2982 | 3.4479 | 4.8517
14 | 14.0281 | 9.4735 | 6.9749 | 8.3373 | 3.4941 | 4.8958
15 | 14.3171 | 9.6401 | 7.0015 | 8.3715 | 3.5351 | 4.9347
16 | 14.5799 | 9.7907 | 7.0249 | 8.4016 | 3.5717 | 4.9693
17 | 14.82 | 9.9276 | 7.0458 | 8.4284 | 3.6047 | 5.0001
18 | 15.0401 | 10.0525 | 7.0644 | 8.4523 | 3.6346 | 5.0279
19 | 15.2427 | 10.167 | 7.0811 | 8.4738 | 3.6617 | 5.0531
20 | 15.4297 | 10.2722 | 7.0962 | 8.4933 | 3.6865 | 5.0759
21 | 15.6029 | 10.3693 | 7.11 | 8.511 | 3.7092 | 5.0967
22 | 15.7638 | 10.4593 | 7.1225 | 8.5271 | 3.7301 | 5.1158 | 480
23 | 15.9137 | 10.5427 | 7.134 | 8.5419 | 3.7493 | 5.1334
24 | 16.0535 | 10.6204 | 7.1446 | 8.5555 | 3.7672 | 5.1496
25 | 16.1844 | 10.6929 | 7.1543 | 8.5681 | 3.7838 | 5.1645
26 | 16.3071 | 10.7607 | 7.1633 | 8.5797 | 3.7992 | 5.1785
27 | 16.4224 | 10.8242 | 7.1717 | 8.5905 | 3.8136 | 5.1914
28 | 16.5309 | 10.8839 | 7.1795 | 8.6006 | 3.827 | 5.2035
29 | 16.6332 | 10.9401 | 7.1868 | 8.6099 | 3.8396 | 5.2148
30 | 16.7299 | 10.993 | 7.1936 | 8.6187 | 3.8515 | 5.2254
31 | 16.8213 | 11.043 | 7.1999 | 8.6269 | 3.8626 | 5.2353
32 | 16.908 | 11.0903 | 7.2059 | 8.6346 | 3.8732 | 5.2447
33 | 16.9902 | 11.1351 | 7.2115 | 8.6419 | 3.8831 | 5.2535
34 | 17.0683 | 11.1776 | 7.2168 | 8.6488 | 3.8925 | 5.2619
35 | 17.1426 | 11.2179 | 7.2219 | 8.6552 | 3.9014 | 5.2697
36 | 17.2133 | 11.2563 | 7.2266 | 8.6613 | 3.9098 | 5.2772
37 | 17.2808 | 11.2929 | 7.2311 | 8.6671 | 3.9178 | 5.2843
38 | 17.3453 | 11.3277 | 7.2353 | 8.6726 | 3.9255 | 5.291
39 | 17.4068 | 11.361 | 7.2394 | 8.6779 | 3.9327 | 5.2974

## k & kr
| Penurunan | [6 empty] | Koefisien modulus reaksi tanah-dasar (k)
Tekanan | d (m) | [6 empty] | Tekanan | k (kN/m3)
| Pelat | Tiang | [6 empty] | Pelat | Tiang
|  | 15 cm |  | 25 cm |  | 35 cm |  |  |  | 15 cm |  | 25 cm |  | 35 cm
(kPa) |  | Monolit | Tidak Monolit | Monolit | Tidak Monolit | Monolit | Tidak Monolit | (kPa) |  | Monolit | Tidak Monolit | Monolit | Tidak Monolit | Monolit | Tidak Monolit
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7216 | 0.024749 | 0.016338 | 0.021526 |  |  | 0.001982 | 0.004162 | 2.7216 | 109.9672 | 166.5797 | 126.4322 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1373.1478 | 653.9113
5.4432 | 0.050834 | 0.032882 | 0.04047 |  |  | 0.006568 | 0.01333 | 5.4432 | 107.0771 | 165.5361 | 134.4986 | #DIV/0! | #DIV/0! | 828.739 | 408.3389
8.1647 | 0.071314 | 0.044206 | 0.05189 |  |  | 0.012734 | 0.0219 | 8.1647 | 114.49 | 184.6975 | 157.347 | #DIV/0! | #DIV/0! | 641.1761 | 372.819
10.8863 | 0.086215 | 0.052006 | 0.060556 |  |  | 0.017718 | 0.029102 | 10.8863 | 126.2694 | 209.3281 | 179.7727 | #DIV/0! | #DIV/0! | 614.4213 | 374.0745
13.6079 | 0.095912 | 0.058112 | 0.067548 |  |  | 0.021908 | 0.03511 | 13.6079 | 141.879 | 234.1667 | 201.4552 | #DIV/0! | #DIV/0! | 621.1382 | 387.5789
16.3295 |  | 0.061748 | 0.072658 |  |  | 0.02529 | 0.038238 | 16.3295 | #DIV/0! | 264.4535 | 224.7443 | #DIV/0! | #DIV/0! | 645.689 | 427.0483
| Penurunan pantulan (rebound) | [6 empty] | Koefisien modulus reaksi recompression (k)
Tekanan | dr (m) | [6 empty] | Tekanan | kr (kN/m3)
| Pelat | Tiang | [6 empty] | Pelat | Tiang
|  | 15 cm |  | 25 cm |  | 35 cm |  |  |  | 15 cm |  | 25 cm |  | 35 cm
(kPa) |  | Monolit | Tidak Monolit | Monolit | Tidak Monolit | Monolit | Tidak Monolit | (kPa) |  | Monolit | Tidak Monolit | Monolit | Tidak Monolit | Monolit | Tidak Monolit
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2.7216 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2.7216 |  | 0.010904 | 0.011906 |  |  | 0.006158 | 0.00811 | 5.4432 | #DIV/0! | 249.5945 | 228.5889 | #DIV/0! | #DIV/0! | 441.9583 | 335.5831
5.4432 |  | 0.010556 | 0.011352 |  |  | 0.006118 | 0.007514 | 8.1647 | #DIV/0! | 515.6459 | 479.4889 | #DIV/0! | #DIV/0! | 889.6956 | 724.4022
8.1647 |  | 0.011196 | 0.012322 |  |  | 0.005142 | 0.006252 | 10.8863 | #DIV/0! | 729.2548 | 662.6146 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1587.8524 | 1305.94
10.8863 |  | 0.010606 | 0.01211 |  |  | 0.0059 | 0.006534 | 13.6079 | #DIV/0! | 1026.4299 | 898.9526 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1845.1383 | 1666.1028
13.6079 |  | 0.008084 | 0.009284 |  |  | 0.004212 | 0.004386 | 16.3295 | #DIV/0! | 1683.3121 | 1465.7362 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3230.7442 | 3102.5752